Oława 05.01.2024 r.

 Miejscowość, data

|  |  |
| --- | --- |
| *Nazwa Firmy:* | BOTANIKA FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| *NIP:* | 8992843265 |
| *REGON* | 369884504 |
| *Adres siedziby:* | ul. 3 Maja 57 Oława (55­-200) |
| *Osoba do kontaktu:* | [Rafał Radziszewski](https://ecdf-dotacje.minicrm.pl/contact/9742-rafal-radziszewski) |
| *Dane kontaktowe (telefon, e-mail):* | * r.radziszewski@botanikafarm.com
 |

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Szanowni Państwo,**

W związku z realizacją projektu w ramach Programu rządowego NUTRITECH zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę urządzenia – Mikronizator laboratoryjny.

Prosimy o przesłanie oferty na adres mailowy: r.radziszewski@botanikafarm.com najdalej do 25.01.2024 r. zgodnie załącznikiem nr. 1 - wzorem formularza oferty

**Przedmiot zapytania:**

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia  |
| **1.** | **Mikronizator laboratoryjny do sporządzania próbek (młyn klasyfikacyjny)** (1 szt.).Urządzenie pozwalające w warunkach laboratoryjnych (mikroskali) przygotować komponenty organiczne do formulacji produktów z przeznaczeniem do produkcji laboratoryjnej i małoseryjnej. Maszyna wyposażona w funkcję szlifowania i klasyfikowania, chłodne i delikatne szlifowanie, rozkład wielkości cząstek w zakresie 0.1 µm – 1000 µm . Urządzenie powinno posiadać łatwą i precyzyjną regulację, łatwe czyszczenie i konserwację, nadawać się do połączonego szlifowania i suszenia. Możliwość wprowadzenia produktu do młyna mechanicznie i pneumatycznie.Możliwość wprowadzania do procesu czynnika kriogenicznego – ciekły azot. Opis przedmiotu zamówienia: - napęd młyna: min. 3 kW- napęd klasyfikatora: min. 0,55 kW;- natężenie przepływu powietrza: min. 330 m3/h;- współczynnik skalowania w górę: min. 0,2;- szybkość (h): min. 10660 (1/min);- młyn (max): min. 11900 (1/min);- szybkość (min.): min. 1000 (1/min);- klasyfikator (max.): min. 5400 (1/min);- Wymiary urządzenia: odpowiednie do zainstalowania w pomieszczeniu laboratoryjnym o powierzchni 30 m2 i wysokości 3 m.  |

**Termin realizacji : do 29.02.2024 r.**

**Kryteria oceny :**

Kryterium 1 – najniższa cena brutto.

Kryterium nr 1 weryfikowane na podstawie formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania.

…………………………………………………………

Miejscowość, data

**Załącznik nr 1**

**FORMULARZ OFERTY**

……………………..…………………………

Pieczęć firmy składającej ofertę

BOTANIKA FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. 3 Maja 57

55­-200 Oława

Dane firmy składającej ofertę:

|  |  |
| --- | --- |
| *Nazwa Firmy:* |  |
| *NIP:* |  |
| *REGON* |  |
| *Adres siedziby:* |  |
| *Osoba do kontaktu:* |  |
| *Dane kontaktowe (telefon, e-mail):* |  |

Przedmiot oferty

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Cena netto | Cena brutto |
| 1. | **Mikronizator laboratoryjny do sporządzania próbek (młyn klasyfikacyjny)** (1 szt.). |  |  |
|  |  |  |

Załącznik 1 – specyfikacja techniczna

…………………………………………………..….………

<Czytelny podpis lub pieczątka imienna i podpis>